Warszawa, 25 września 2025 r.

## JRLP.FNX.26.6.2025
Załącznik nr 3. RAMOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I POWIĄZANEJ Z NIM INWESTYCJI (opis planowanego zamówienia – stanowiący przedmiot niniejszych konsultacji – przewidzianego do realizacji w ramach odrębnego postępowania)

- Ramowy opis przedmiotu zamówienia

- Opinia ma obejmować inwentaryzację, ocenę ryzyka dla ptaków lub nietoperzy 
i propozycję działań minimalizujących i kompensujących negatywne skutki inwestycji.

- Cele opinii:

- Identyfikacja gatunków ptaków lub nietoperzy korzystających z obiektu i jego otoczenia oraz ustalenie, czy i gdzie gniazdują na terenie inwestycji.

- Opracowanie zaleceń operacyjnych i rekomendacji dla Zamawiającego i Generalnego Wykonawcy inwestycji — aby prace prowadzone były z poszanowaniem obowiązujących przepisów ochrony przyrody (w tym przepisów dot. ochrony gatunków i siedlisk).

- Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ewentualnych wystąpień o zezwolenia (np. do RDOŚ), jeśli okaże się to konieczne.

- Wykonawca wykona co najmniej następujące czynności:

- Przegląd dostępnej dokumentacji (projekty związane z planowaną inwestycją, dokumentacja zabytku).

- Analiza warunków siedliskowych w otoczeniu (otoczenie budynku: drzewa, dachy, szczeliny, gzymsy itp.).

- Inwentaryzacja terenowa — harmonogram do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Dokumentacja fotograficzna i szkice z naniesionymi punktami występowania/gniazdowisk.

- W przypadku wykrycia gniazd gatunków chronionych — opis statusu gniazda (czynne/zakończone), liczba młodych/lęgów (jeżeli możliwe do ustalenia bez zakłóceń).

- Ocena zgodności planowanych prac z przepisami ochrony przyrody (m.in. zakazy niszczenia siedlisk/gniazd w okresie lęgowym) oraz wskazanie możliwych formalnych wymogów (np. konieczność uzyskania zezwolenia).

- Opracowanie szczegółowych wytycznych operacyjnych dla Generalnego Wykonawcy robót (harmonogram prac, strefy ochronne, metody zabezpieczeń, materiały i sposoby montażu elementów dociepleniowych wokół miejsc gniazdowania itp.).

- Opracowanie wykazu proponowanych działań kompensacyjnych - procedury na wypadek odkrycia czynnego gniazda podczas prac (natychmiastowe przerwanie prac, wezwanie ornitologa, dokumentacja zdarzenia, zgłoszenie do Inwestora/ organu ochrony środowiska).

- Efektem wykonanych prac ma być opinia/ raport końcowy w formacie PDF dostępnym cyfrowo w stopniu co najmniej zgodnym z wymogami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.

o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, zawierający co najmniej:

- opis metodologii,

- wyniki inwentaryzacji,

- mapy/szkice, fotografie,

- ocenę prawną,

- szczegółowe zalecenia i harmonogramy działań,

- krótkie streszczenie wykonawcze (1–2 strony) do dołączenia do dokumentacji przetargowej.

- Opis inwestycji stanowiącej kontekst dla powyższego zamówienia

Planowana inwestycja nosi roboczą nazwę „Remont budynku Teatru Collegium Nobilium Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie w zakresie elewacji, przebudowy instalacji wewnętrznych oraz podniesienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego” (dalej Inwestycja)

i obejmuje następujące działania:

- Prace konserwatorskie, prace restauratorskie, roboty budowalne przy budynku. Obejmują przeprowadzanie robót budowlanych w Teatrze Collegium Nobilium w zakresie:

- remont elewacji,

- podniesienie bezpieczeństwa pożarowego Teatru Collegium Nobilium poprzez przebudowę i remont dla dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - planowane jest wykonanie prac rozbiórkowych i demontażowych oraz robót budowlanych z zakresu stolarki i ślusarki drzwiowej, ścian niespełniających wymagań p.poż., wymiany klap oddymiających, zabezpieczenia więźby dachowej oraz wykonanie innych robót budowlanych; dodatkowo planowane jest wykonanie oświetlenia awaryjnego oraz systemu sygnalizacji pożarowej (SSP);

- wykonanie systemu teleinformatycznego (sieć LAN) w celu zapewnienia wydajnej

i niezawodnej warstwy fizycznej sieci teleinformatycznej;

- remont toalety dla osób z niepełnosprawnościami;

- wykonanie korekty akustycznej Sali Teatralnej oraz foyer;

- wykonanie nowych instalacji elektroakustycznych: systemu nagłośnienia widowni Teatru Collegium Nobilium, systemu wsparcia artystów/ scenicznego systemu efektowego, systemu monitorów scenicznych, systemu konsolet fonicznych, systemu bezprzewodowego odsłuchu dousznego dla artystów i systemu przewodowego odsłuchu osobistego, systemu nagłośnienia foyer, systemu wsparcia osób niedosłyszących oraz integracja z istniejącymi systemami;

- remont systemu wentylacji i wykonanie systemu klimatyzacji;

- aranżacja wnętrz foyer Teatru do pełnienia funkcji wystawienniczej

- wykonanie projektu przebudowy instalacji elektrycznej i przebudowa instalacji elektrycznej, ukierunkowany potencjalnie na wykonanie systemu BMS, remont

i unowocześnienie instalacji CCTV, remont i unowocześnienie instalacji kontroli dostępu oraz antywłamaniowej.

- Prace w otoczeniu. W ramach prac związanych z zielenią przeprowadzone zostaną:

- przebudowa dziedzińca Teatru i zlokalizowanie tam miejsca odpoczynku i wyciszenia poprzez takie prace jak wymiana posadzki, remont czerpni terenowej, zmiana sposobu użytkowania istniejącej fontanny, uszczelnienie zbiornika wody ppoż. oraz wykonanie pozostałych uzupełniających robót budowlanych;

- wymiana istniejącej kostki Bauma na nawierzchnię złożoną z kamiennych płyt z fugą dystansową;

- zwiększenie dostępu zlokalizowanej na dziedzińcu Teatru Collegium Nobilium siedmiometrowej lipie do wody opadowej;

- wykonanie nowych nasadzeń;

- rewitalizacja istniejącej fontanny;

- odkrycie oraz zagospodarowanie zielenią w formie zbliżonej do trawnika około 3 m2 powierzchni;

- zlokalizowanie na dziedzińcu obiektów małej architektury.

- Zakup sprzętu lub wyposażenia

W ramach Projektu planowany jest zakup sprzętu i wyposażenia, który obejmował będzie:

- wyposażenie w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego – wyposażenie wspomagające ewakuację;

- wyposażenie elektroakustyczne;

- wyposażenie toalety dla osób z niepełnosprawnościami w niezbędny sprzęt w celu dostosowania niniejszej powierzchni do norm i wytycznych dla tego typu pomieszczeń;

- wyposażenie studia audio-wideo wraz ze sprzętem związanym z transformacją cyfrową.

- Ramowy harmonogram inwestycji:

- wyłonienie Generalnego Wykonawcy: II kwartał 2026 r.,

- rozpoczęcie prac: III kwartał 2026,

- zakończenie prac: III kwartał 2028.